Міністерство  освіти і науки України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО  7136.2.000.000.2006

Професія : Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування

Код: 7136.2

Кваліфікація: 3 розряд

### Видання офіційне

Київ 2006

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

- Професія 7136.2 : Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування

- Кваліфікація: 3 розряд

- Кваліфікаційні вимоги:

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування

Повинен знати: види основних деталей санітарно-технічних систем, з’єднань труб і кріплення трубопроводів; призначення, будову й особливості монтажу систем центрального опалення, водопостачання, каналізації. Газопостачання та водостоків; способи свердління і пробивання отворів під час прокладання трубопроводів; правила транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правила користування механізованим інструментом.

Повинен уміти: виконувати прості роботи під час монтажу та ремонту систем центрального опалення, водопостачання, каналізації газопостачання та водостоків.

- Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; додержуватись норм технологічного процесу; не допускати браку в роботі; знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології.

:

- Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Професійно-технічна освіта за професією: „Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування” 2 розряду при умові продовження навчання в ПТНЗ другого та третього атестаційних рівней без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи не менше 1 року.

- Сфера професійного використання випускника

Улаштування в будинках та інших будівельних об’єктах систем опалення, вентиляції, водопровідних, газових і каналізаційних мереж. Установлення водопровідних, газових і каналізаційних мереж, водопровідного, газового і санітарного устаткування.

- Специфічні вимоги

  - Вік: по закінченні терміну навчання не менше 16 років;

  - Стать: чоловіча;

  - Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

підготовки кваліфікованих робітників

Професія 7136.2 Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування

Кваліфікація: 3 розряд

Загальний фонд навчального часу–653 години

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загально-професійна підготовка | 48 | 1 |
| 1.1. | Основи галузевої економіки та підприємництва | 9 |  |
| 1.2 | Основи правових знань | 20 |  |
| 1.3. | Інформаційні технології | 5 | 1 |
| 1.4. | Резерв | 14 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 227 | 22 |
| 2.1. | Технологія монтажу санітарно-технічних систем та устаткування | 130 | 10 |
| 2.2 | Матеріалознавство | 32 | 6 |
| 2.3. | Електротехніка | 14 | 4 |
| 2.4. | Креслення (будівельне) | 37 |  |
| 2.5. | Охорона праці | 14 |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 371 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 168 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 203 |  |
| 4. | Консультації | 11 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація(або поетапна кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 |  |
| 7. | Загальний обсяг навчального часу(без п.4) | 653 | 20 |

Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки кваліфікованих робітників за професією “монтажник санітарно-технічних систем та устаткування”:

- Кабінети

- Монтажу санітарно-технічних систем та устаткування

- Охорони праці

- Креслення

- Електротехніки

- Матеріалознавства

- Основ галузевої економіки та підприємництва

- Основ правових знань

- Інформаційних технологій

- Лабораторії

- Матеріалознавства

- Електротехніки

- Полігони

- Санітарно-технічний

- Майстерні

- Слюсарна

- Слюсарно-монтажна

Типова навчальна програма

з предмета “Основи галузевої економіки і підприємництва”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Податкова система та податкова політика держави | 1 |  |
| 2. | Фінанси |  |  |
| 3. | Кредитна і банківська система | 1 |  |
| 4. | Доходи у ринковій економіці | 1 |  |
| 5. | Заробітна плата | 1 |  |
| 6. | Види податків і їх характеристика | 1 |  |
| 7. | Забезпечення зайнятості населення | 1 |  |
| 8. | Міжнародна система світового господарства і ринкових відносин. Інтеграція України в світову економіку | 1 |  |
| 9. | Глобальні проблеми сучасності та їх економічний аспект. | 1 |  |
| 10. | Основи галузевої економіки | 1 |  |
|  | Всього годин: | 9 |  |

Тема 1. Податкова система та податкова політика держави

Податкова система її регулюючі функції. Класифікація податків. Механізм оподаткування. Прямі і непрямі податки. Закон України „Про оподаткування прибутків підприємств і організацій”.

Тема 2.  Фінанси

Фінанси: структура і механізм функціонування. Сутність фінансів. Фінансова система і організація фінансового ринку. Ринок цінних паперів.

Тема 3. Кредитна і банківська система

Кредитна система та її роль у суспільному житті. Банки, їх сутність, види і функції. Реформа банківської системи. Державний бюджет.

##### Тема 4. Доходи у ринковій економіці

Види доходів залежно від фактору виробництва.

Функціональний і вертикальний розподіл доходів

##### Тема 5. Заробітна плата

Зарплата як ціна робочої сили.

Прожитковий мінімум.

Основні форми зарплати.

Види систем преміювання.

##### Тема 6. Види податків і їх характеристика

Прямі і непрямі податки.

Шкала стягування прибуткового податку в Україні.

Пільги при оподаткуванні.

Законодавчі акти України, що регулюють податкову систему.

##### Тема 7. Забезпечення зайнятості населення

Формування ринку праці.

Безробіття – постійний супутник ринкової економіки.

Системи допомоги з безробіття.

Заходи економічної політики держави щодо зменшення безробіття.

Тема 8. Сучасна світова система господарювання. Міжнародні

фінансово – кредитні організації

Сучасна світова система господарювання. Міжнародні фінансово – кредитні організації.

Міжнародна валютна система і валютна політика.

Тема 9. Глобальні проблеми сучасності та їх економічний аспект

Сутність глобальних проблем та їх види. Міжнародні організації та міжнародне співробітництво у розв’язанні глобальних проблем.

Типова навчальна програма

з предмета “Основи правових знань”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правове регулювання господарських відносин у промисловості | 4 |  |
| 2. | Основи трудового законодавства | 4 |  |
| 3. | Праця, закон і ми | 4 |  |
| 4. | Злочин і покарання | 4 |  |
| 5. | Господарство і право | 4 |  |
|  | Всього годин: | 20 |  |

Тема 1. Правове регулювання господарських

відносин у промисловості

Правовий статус підприємств. Рішення правління та дисциплінарний статут. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників. Додаткові порівняно з законодавством трудові та соціально-побутові пільги для працівників галузі.

Тема 2. Основи трудового законодавства

Правові основи соціального захисту і соціальних гарантій працівників згідно з Конституцією України. Кодекс законів про працю, закон України “Про обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків  на виробництві та професійних захворювань , які спричинили втрату працездатності”.

Відшкодування збитків, соціальні виплати і послуги, що здійснюються фондом соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Соціальні пільги, гарантії, компенсації, регулювання трудових і соціальних відносин в колективі.

Забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування., оздоровлення і відпочинку працівників.

Тема 3. Праця, закон і ми

Загальна характеристика трудового права України. Трудова дисципліна. Охорона праці. Розгляд трудових спорів.

Тема 4. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Злочин та інші правопорушення. Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Співучасть у злочині. Поняття кримінального покарання. Види покарань. Кримінальна відповідальність за господарські злочини.

Тема 5. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулювання господарських відносин. Система господарського права. Господарський договір. Відповідальність у господарських відносинах.

#### Тематичний план

з предмета “Інформаційні технології”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва | 4 |  |
| 2. | Системи управління на основі комп’ютерних технологій | 3 |  |
|  | Всього годин: | 7 |  |

Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних

технологій для автоматизації виробництва

Поняття про систему управління автоматизованим обладнанням. Принцип будови та склад гнучких виробничних систем. Визначення та принцип будови автоматизованих систем. АТСС – автоматизована транспортно-складська система.

Охорона праці та техніка безпеки під час роботи на автоматизованому обладнанні. Роль людського фактору в автоматизованому виробництві.

Тема 2. Системи управління на основі

комп’ютерних технологій

Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи. Елементна база сучасних комп’ютерів.

Пристрої зв’язку з об’єктами управління та їх класифікація за визначенням та принципу дії. Датчики, їх визначення. Класифікація датчиків. Виконавчі механізми. Приводи: електричний, електромагнітний.

#### Тематичний план

з предмета “Технологія монтажу санітарно -

технічних систем і устаткування”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на практичні роботи |
| 1. | Вступ | 1 |  |
| 2. | Заготовлювання, збирання деталей в заготовлювальних майстернях | 10 |  |
| 3. | Основи технології та організації монтажних робіт | 19 |  |
| 4. | Упорядкування та монтаж систем водопостачання | 25 | 4 |
| 5. | Упорядкування та монтаж систем опалювання | 25 | 2 |
| 6. | Упорядкування та монтаж систем каналізації | 25 | 2 |
| 7. | Упорядкування та монтаж систем газопостачання | 25 | 2 |
|  | Всього годин: | 130 | 10 |

Тема 1. Вступ

Зростання освіченості та прогресивності кваліфікації. Знайомство з кваліфікаційною характеристикою та програмами навчання з професії. Поняття про технологічну дисципліну та культуру праці.

Тема 2. Заготовлювання, збирання деталей у

заготовлювальних майстернях

Відомості про операційні та конвеєрні методи виробництва заготівок санітарно-технічних виробів, їх перевага та недоліки. Цехи та відділення заготовлювальних підприємств. Відомості технології виробів монтажних вузлів та деталей. Ступінь збільшеного збирання. Правила упаковування та транспортування вироблених вузлів.

Тема 3. Основи технології та організації

монтажних робіт

Монтажні роботи як вид будівельно-монтажних робіт. Монтажна операція, заходи. Розуміння про організацію керування монтажним виробництвом. Вимоги до організації монтажних робіт. Організація та засоби виконання монтажних робіт. Технологічна документація.

Тема 4. Упорядкування та монтаж

систем водопостачання.

Загальне улаштування систем водопостачання. Водоводи, їх види та призначення. Внутрішній водовід будівель. Протипожежний водовід. Місцеві водонагрівачі. Монтаж систем водопостачання. Види підготовчих робіт. Види обладнання, інструменти, засоби та устаткування.

Практичні роботи:

1.   Складання замірних ескізів систем водопостачання

2. Складання інструкційно-технологічних карт на монтаж систем водопостачання.

Тема 5. Упорядкування та монтаж систем опалювання

Загальні відомості про упорядкування систем опалення. Схеми теплоопалювання. Опалювальні котли та їх призначення. Опалювальні прилади. Арматура, застосування у системах опалювання. Загальні відомості про упорядкування парового опалювання. Інструменти, засоби, устаткування. Засоби розмітки місць труб. Монтаж трубопроводів. Монтаж котельних.

Практична робота:

- Складання замірних ескізів до систем опалювання.

Тема 6. Упорядкування та монтаж систем каналізації

Упорядкування систем каналізації. Призначення, загальне упорядкування каналізаційної мережі. Джерела забруднення системи каналізації будівель. Приймачі стічних вод.  Промивні засоби. Ревізії та прочистки. Види підготовчих робіт. Інструменти, засоби, устаткування. Монтаж санітарних приборів. Монтаж водостоків.

Практична робота:

1. Складання замірних ескізів до систем каналізації.

Тема № 7. Упорядкування та монтаж систем газопостачання.

Упорядкування систем газопостачання. Загальні відомості про види та властивість газу. Системи подачі газу, їх види. Загальні відомості про упорядкування та принципи дії міських систем газопостачання. Система газопостачання будівель. Газові прилади. Монтаж систем газопостачання. Види устаткувань. Монтаж внутрішніх газоводів.

Практична робота:

1. Складання замірних ескізів до газопостачання.

#### Тематичний план

з предмета “Матеріалознавство”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вступ | 1 |  |
| 2. | Основні відомості про метали та сплави | 2 |  |
| 3. | Залізовуглецеві сплави | 4 | 2 |
| 4. | Корозія металу та засоби захисту від неї | 3 |  |
| 5. | Пластмаси та вироби з них | 4 |  |
| 6. | Труби та їх з’єднувальні частини | 6 | 4 |
| 7. | Ущільнювальні матеріали | 3 |  |
| 8. | Притиральні матеріали | 3 |  |
|  | Всього годин: | 26 | 6 |

Тема 1. Вступ

Знайомство з програмою. Історичні факти походження та застосування деяких матеріалів.

Тема 2. Основні відомості про матеріали та сплави

Кристалізація металів. Фізичні, хімічні, механічні властивості металів та сплавів. Технологічні та експлуатаційні властивості.

Тема 3. Залізовуглецеві сплави.

Чавуни. Сталі. Спеціальні конструкційні сталі і сплави з особливими фізичними властивостями.

Лабораторно-практична робота:

- Визначення залізовуглецевих марок талей.

Тема 4. Корозія металу та засоби захисту від неї

Сутність корозії. Види корозії. Основні засоби захисту від корозії.

Тема 5. Пластмаси та вироби з них

Термопластичні полімери та пластмаси. Термореактивні полімери та пластмаси.

Тема 6. Труби та їх з’єднувальні частини

Водопровідні, газові, каналізаційні труби. Види труб. З’єднувальні частини для труб.

Лабораторно-практична робота:

- Визначення з’єднувальних частин для труб.

- Визначення фасонних частин до каналізаційних труб.

Тема № 7. Ущільнювальні матеріали.

Матеріали для прокладок, для ущільнення розтрубних і різьбових з’єднань, для ущільнення сальників арматури.

Тема № 8 Притиральні матеріали.

Види, властивості, вибір та сфери застосування абразивних матеріалів. Шліфувальні інструменти, матеріали та порошки.

#### Тематичний план

з предмета “Електротехніка”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вступ | 1 |  |
| 2. | Електричні вимірювання та електровимірювальні прилади | 5 | 2 |
| 3. | Трансформатори | 5 |  |
| 4. | Електричні машини | 4 | 2 |
| 5. | Електропривод та апаратура управління | 2 |  |
|  | Всього годин: | 17 | 4 |

Тема 1. Вступ

Електротехніка – наука про технічне використання електромагнітних явищ. Універсальність електричної енергії, її застосування в сучасній техніці. Значення електрифікації народного господарства країни. Джерела електричної енергії. Споживачі електричної енергії.

Тема № 2. Електричні вимірювання та

електровимірювальні прилади

Методи вимірювання. Чуттєвість електровимірювального приладу. Помилки при вимірюваннях. Класи точності електровимірювальних приладів.

Класифікація електровимірювальних приладів, умовні, графічні призначення їх. Вимірювання сили струму. Вимірювання напруги. Вимірювання опорів. Вимірювання напруженості та кількості електричної енергії. Електричні вимірювання неелектричних величин. Датчики та їх різновиди. Вимірювальні схеми.

Лабораторно-практична робота:

- Вимірювання різноманітних величин елементів цифровим вимірювальним приладом.

Тема № 3. Трансформатори

Призначення та галузь застосування трансформаторів. Будова і принцип дії, коефіцієнт трансформації трансформатора. Досліди холостого ходу та короткого замикання трансформатора. Втрати в магнетоприводі й обмотках трансформатора. Режим навантаження, потужність і ККД трансформатора. Залежність ККД трансформатора від навантаження. Трифазний трансформатор, його будова та схеми з’єднання обмоток. Поняття про автотрансформатор, найпростіша схема його вмикання.

Тема № 4. Електричні машини

Види машин. Генераторний та двигунний режим роботи, оборотність електричних машин. Принцип дії та електромагнітна схема асинхронного двигуна. Обертове магнітне поле та його здобуття. Види асинхронних двигунів. Основні частини електричної машини, призначення їх. ЕРС статора та ротора. Обертаючий момент. Пуск у хід електродвигуна та регулювання його частоти обертання. Реверсування електродвигуна. Генератори постійного струму незалежного, паралельного, послідовного та мішаного збудження. ЕРС електродвигуна. Обертаючий момент. Характеристики електродвигунів. Пуск їх у хід і реверсування. Регулювання частоти обертання та застосування електродвигунів постійного струму. Потужність і ККД машини постійного струму.

Лабораторно-практична робота:

- Визначення початків та закінчення фаз обмоток асинхронного електродвигуна змінного струму.

Тема № 5. Електропривод та апаратура управління

Напівпровідникові прилади. Напівпровідникові діоди, призначення їх, структура, електропровідність напівпровідників. Вольт-амперна характеристика напівпровідникових діодів, умовне, графічне позначення їх на електричних схемах і основні параметри. Напівпровідникові прилади з одно - та багатосторонньою провідностями – стабілітрони, варикапи, тунельні діоди. Призначення та галузь застосування їх.

#### Тематичний план

з предмета “Креслення”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вступ | 1 |  |
| 2. | Зображення (види, перерізи, розрізи) | 6 |  |
| 3. | Робоче креслення деталей | 6 |  |
| 4. | Основні відомості про складальні креслення та кінематичні схеми | 4 |  |
| 5. | Загальні відомості про будівельне креслення | 6 |  |
| 6. | Читання креслень з професії | 8 |  |
|  | Всього годин: | 31 |  |

Тема 1. Вступ

Значення графічної грамоти для кваліфікованого робітника. Основні відомості про стандарти на креслення. – стандарти ЕСКД, СПДС, СЕВ. Креслярські прилади та матеріали, їх устрій та застосування.

Тема 2. Зображення (види, перерізи, розрізи)

Види зображення, їх розміщення та зазначення. Розрізи: прості, повні, неповні. Призначення, назва і розміщення їх. Частковий розріз. Складні розрізи. Перерізи, їх види, використання.

Тема 3. Робоче креслення деталей

Основні вимоги, склад, порядок виконання робочого креслення. Нанесення розмірів, розмірів фасок. Спрощення та умовності зображень деталей на кресленнях. Читання робочого креслення.

Тема 4. Основні відомості про складальні

креслення та кінематичні схеми

Призначення, види, зміст та нанесення розмірів на складальних кресленнях. Норма позицій. Специфікація. Розміри. Правила виконання штрихування суміжних деталей у розрізах. Послідовність читання. Деталювання. Кінематичні схеми: поняття, умовні графічні позначення, правила читання.

Тема 5. Загальні відомості про будівельне креслення

Особливості будівельних креслень. Зміст та види будівельних креслень. Стадія проектування будівель та споруд. Стандарти систем проектувальної документації.

Види та загальна характеристика будівельних креслень.

Найменування, масштаби, маркировка будівельних креслень. Вимоги Дст України до зображення на кресленнях. Правила нанесення розмірів, надписів.

Тема 6. Читання креслень з професії

Кріплення трубопроводів, з’єднання труб, будівельне креслення.

#### Тематичний план

з предмета “Охорона праці”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 3 |  |
| 2. | Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 8 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки | 1 |  |
| 4. | Основи електробезпеки | 1 |  |
| 5. | Основи гігієни та виробничої санітарії | 1 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
|  | Підсумкова атестація | 2 |  |
|  | Всього годин: | 18 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття “охорона праці”. Соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета “Охорона праці”. Основні законодавчі акти з охорони праці. Конституція України. Закон України “Про охорону праці”. Кодекс законів про працю. Закон України “Про охорону здоров’я населення”. Закон України “Про пожежну безпеку”. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір. Охорона праці жінок та підлітків. Порядок забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту. Відповідальність за порушення законодавства про охорону  праці. Навчання, інструктування і перевірка знань з питань охорони праці. Травматизм та профзахворювання. Нещасні випадки на виробництві й у побуті.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту  працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

.

Тема 2. Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Зони небезпеки та їх огородження. Знаки безпеки. Мікроклімат виробничих приміщень. План евакуації з приміщень у випадку аварії.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам(ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки. Порядок допуску монтажника до виконання санітарно-технічних робіт. Особиста відповідальність монтажників за дотриманням правил безпеки праці.

Тема 3. Основи пожежної безпеки

Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості речовин. Пожежна сигналізація. Протипожежний інструктаж. Гасіння та профілактика пожеж на об’єктах галузі.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна. Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Основні випадки ураження струмом. Допуск до роботи з електрикою. Захист від статичної електрики.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок  споживачів

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни та виробничої санітарії

Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці. Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них. Лікувально-профілактичне харчування. Фізіологія праці. Вимоги до опалення, вентиляції, освітлення. Медичні огляди.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення  працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги при нещасних випадках

Основи анатомії людини .

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання  першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом „з рота в рот” чи „з носа в ніс”. Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв’язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомнінні  (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Підсумкова атестація

Типова програма з виробничого навчання

Професія 7136.2 Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування

Кваліфікація 3 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Виробниче навчання |  |
|  | Виробниче навчання в майстернях |  |
| 1. | Безпека праці і пожежна безпека в навчальних майстернях. Організація робочого місця | 6 |
| 2. | Слюсарні роботи | 66 |
| 3. | Слюсарно-монтажні роботи | 72 |
|  | . Виробниче навчання на підприємстві |  |
| 1. | Слюсарні роботи | 24 |
|  | Всього годин: | 168 |
|  | ІІ. Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві | 7 |
| 2. | Самостійне використання слюсарних та слюсарно-монтажних робіт складністю 3-го розряду | 189 |
| 3. | Кваліфікаційна пробна робота | 7 |
|  | Всього годин: | 203 |
|  | Разом: | 371 |

- Виробниче навчання

Виробниче навчання в майстернях

Тема 1. Безпека праці і пожежна безпека в навчальних майстернях. Організація робочого місця

Інструктаж за змістом занять. Правила і норми безпеки праці в навчальних майстернях.

Вимоги безпеки до виробничого устаткування і виробничого процесу. Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що виникають при роботі в майстерень (електричний струм, падіння, гострі деталі і т.п.).

Техніка безпеки по переміщенню вантажів.

Причини травматизму. Види травм. Заходи щодо попередження травматизму.

Пожежна безпека. Причини пожеж у навчальних майстернях і інших приміщеннях навчального закладу. Міри попередження пожеж.

Засоби гасіння пожеж у навчальних майстернях і приміщеннях ПТНЗ.

Організація робочого місця монтажника санітарно-технічних систем і устаткування 3 розряду.

Тема 2. Слюсарні роботи

Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Техніка безпеки при виконанні робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої, устаткування, технології.

Вправи.

Гнуття труб.

Розмітка труб для гнуття. Виготовлення шаблонів. Гнуття сталевих труб і виготовлення з них відводів, скоб і калачів на ручних трубогібних верстатах.

Гнуття пластмасових труб.

Ознайомлення з пристроєм приводних трубогібних верстатів і прийомами роботи на них.

Гнуття труб на приводних трубогібних верстатах.

Свердління, зенкерування і розгортання.

Керування свердлильним верстатом і його накладкою (при установці заготівки в лещатах, на столі, у залежності від глибини свердління і т.д.). підбір свердел за таблицями.

Заточення ріжучих елементів свердел. Свердління наскрізних отворів за розміткою, у кондукторі, за шаблонами.

Свердління глухих отворів із застосуванням упорів, мірних лінійок, лімбів і т.п. розсвердлення отворів, свердління ручними дрилями. Свердління з застосуванням механізованого ручного інструмента.

Підбір зенківок у залежності від призначення отвору і точності його обробки, налагодження верстата. Зенкерування отворів під голівки гвинтів і заклепок.

Підбір твердих і регульованих розгортань у залежності від призначення точності оброблюваного отвору.

Розрахунок припусків на розгортання.

Нарізування різьби.

Різьбонарізні і різьбонакатні інструменти (круглі плашки, клупи з розсувними плашками, клупи трубчасті, що не розкривають голівки, мітчики).

Нарізування зовнішніх правих і лівих різьби на болтах, шпильках і трубах. Накочування зовнішніх різьби вручну.

Підготовка різьби в наскрізних і глухих отворах.

Підготовка поверхонь і нарізування різьби на деталях, що сполучаються. Нарізування різьби з застосуванням механізованого інструмента і машинок.

Контроль різьбових деталей різемірами , мікромірами.

Навчально-виробничі роботи.

Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Техніка безпеки при виконанні робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої, устаткування, технології.

Підготовка до роботи обладнання, інструментів, пристроїв, допоміжних матеріалів.

Розмітка труб з використанням вимірювальних і розмічальних інструментів. Відрізання труб ножівкою, труборізом.

Гнуття металевих труб в холодному та гарячому стані на ручних верстатах. Виготовлення з них відводів, скоб і калачів.

Гнуття пластмасових труб.

Свердління наскрізних отворів за розміткою, у кондукторі, за шаблонами.

Свердління глухих отворів із застосуванням упорів, мірних лінійок, лімбів і т.п. розсвердлення отворів, свердління ручними дрилями.

Зенкерування отворів під голівки гвинтів і заклепок.

Нарізування різьби на деталях, що сполучаються. Нарізування різьби з застосуванням механізованого інструмента і машинок.

Тема 2. Слюсарно-монтажні роботи

Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Техніка безпеки при виконанні робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої, устаткування, технології.

Вправи.

З'єднання труб.

Підготовка до роботи устаткування, інструментів, пристосувань, допоміжних матеріалів.

Сортування за номенклатурою труб, сполучних частин, арматури і засобів кріплення.

З'єднання сталевих труб. Розмітка труб, відрізка труб вручну. Обробка труб. З'єднання труб на різьбленні. Нарізування зовнішнього різьблення на трубах вручну розсувними чи розрізними клупами чи плашками. Збирання з'єднань на різьбленні без ущільнювального і з ущільнювальним матеріалом за допомогою трубних ключів різних конструкцій. Розробка нарізних сполучень.

З'єднання труб на фланцях з установкою ущільнювальних кладок. Розбирання фланцевих з'єднань.

З'єднання труб на зварюванні, врозтруб (з оплавленням кінців труб і заповненням зазорів між трубами рідким металом).

З'єднання чавунних труб. Розмітка і перерубування труб. Перерубування труб на заготівку заданої довжини. Очищення кінців і розтрубів від бруду, огляд труб і усунення дефектів.

З'єднання чавунних труб за допомогою розтрубного з'єднання з закладенням розтрубів труб накалювання і водопостачання цементом, азбестоцементною сумішшю, що розширюється, розплавленою сіркою і герметикою.

З'єднання пластмасових труб. Розмітка труб, різання труб на заготовці заданої довжини. Очищення труб від напливів, задирок і бруду. Зняття фаски на кінцях труб. З'єднання труб у залежності від матеріалу за допомогою розтрубів, фланців, накидних гайок і універсальних клинових з'єднань. З'єднання пластмасових труб із трубами з інших матеріалів.

З'єднання азбестоцементних труб (напірних і безнапірних) за допомогою двобортної самоврядної муфти. Конопатка стиків труб смоляним пасмом і закладання азбестоцементною сумішшю, цементною чи бітумною мастикою.

З'єднання керамічних труб за допомогою розтрубних з'єднань із заповненням зазорів смоляним пасмом на висоту 1/3 розтруба й асфальтовою мастикою.

З'єднання бетонних і залізобетонних труб за допомогою розтрубного стику, що ущільнюється кільцем і цементом, що закривається замком.

Контроль якості з'єднання труб. Усунення дефектів.

Виробниче навчання на підприємстві

Тема 1. Слюсарні роботи

Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Техніка безпеки при виконанні робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої, устаткування, технології.

Заготівля, зборка деталей і трубних вузлів.

Ознайомлення з цехами і відділеннями підприємства, їхнім устаткуванням і технологією виготовлення виробів зі сталевих, чавунних і пластмасових труб.

Участь у складі бригад кваліфікованих слюсарів, у виготовленні вузлів і деталей із труб, що з'єднуються на різьбленні, зварюванні і фланцях.

Участь в укрупнювальному складанні (комплектації) заготівель із труб для систем опалення, водопостачання і газопостачання.

Участь у проведенні іспитів вузлів і деталей на місці їхнього виготовлення, маркірування, упакування і транспортування готових виробів на місце монтажу.

Участь в обробці, формуванні, гнутті, з'єднанні, іспиті, транспортуванні вузлів і деталей пластмасових трубопроводів.

Контроль якості виконаних робіт. Усунення дефектів.

ІІ. Виробнича практика

Тема 1.Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки. Система управління охороною праці, організація безпеки праці на виробництві. Використання засобів техніки безпеки та індивідуального захисту.

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом.

Ознайомлення з організацією планування праці і контролю якості робіт на виробничій ділянці, у бригаді, на робочому місці.

Ознайомлення з організацією робочих місць передовиків і новаторів виробництва, з роботою щодо раціоналізації та винахідництва.

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці і робочому місці.

Тема 2. Самостійне виконання слюсарних та слюсарно-монтажних робіт складністю 3-го розряду

Самостійне виконання на робочому місці слюсарних і слюсарно-монтажних робіт у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з дотриманням норм безпеки праці.

Детальна навчальна програма виробничої практики з урахуванням вимог підприємства, організації, установи-замовника, а також з урахуванням спеціалізації учнів/слухачів і необхідності засвоєння ними новітніх технологій та сучасних методів праці розробляється безпосередньо професійно-технічним навчальним закладом за участю підприємств, замовників кадрів, організацій, установ і затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота.

Приклади робіт:

Монтаж систем водопостачання.

Підготовка до роботи інструмента, пристосувань і устаткування для розмітки, пробивання і свердлення отворів, установка засобів кріплення і монтажу систем водопостачання.

Транспортування деталей (вузлів) трубопроводу і санітарних приладів до місця монтажу.

Зборка окремих деталей трубопроводів в укрупнені блоки.

Розмітка місць установки кріплень приладів. Свердління і пробивання отворів. Установка засобів кріплення.

Контроль якості виконаних робіт. Усунення дефектів.

Монтаж систем опалення.

Підготовка до роботи інструмента, пристосувань і устаткування для розмітки, пробивання і свердлення отворів.

Транспортування виробів і санітарних приладів до місця монтажу.

Очищення деталей, устаткування, конструкцій від бруду, що консервує змащення, корозії.

Розмітка місць установки кріплень приладів. Свердління і пробивання отворів. Установка засобів кріплення.

Участь у монтажі основного і допоміжного устаткування, котлів.

Участь у гідравлічному іспиті систем опалення.

Контроль якості виконаних робіт. Усунення дефектів.

Монтаж систем каналізації.

Підготовка до роботи інструмента, пристосувань і устаткування для розмітки, пробивання і свердлення отворів і монтажу систем каналізації.

Очищення деталей трубопроводів, санітарних приладів і засобів кріплення від бруду, що консервує змащення.

Розмітка місць установки кріплень приладів. Свердління і пробивання отворів. Установка засобів кріплення.

Пристрій розведень до групових санітарних вузлів. Перевірка прямолінійності й ухилів покладених труб. Установка ревізій, прочищень. Закладення розтрубів.

Участь у монтажі санітарно-технічних кабін і блоків.

Контроль якості виконаних робіт. Усунення дефектів.

Монтаж систем газопостачання.

Підготовка до роботи інструмента, пристосувань і устаткування для розмітки, пробивання і свердлення отворів і монтажу систем газопостачання.

Розмітка місць установки кріплень приладів. Свердління і пробивання отворів. Установка засобів кріплення.

Контроль якості виконаних робіт. Усунення дефектів.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

3 розряд

| № п/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обладнання |
| 1. | Верстат слюсарний з лещатами, одномісний | 1 | 15 |  |
| 2. | Вертикально-свердлильний верстат | 1 | 2 |  |
| 3. | Механічний трубогнучний верстат | 1 | 2 |  |
| 4. | Труборізний верстат | 1 | 2 |  |
| 5. | Верстат трубообрізний дисковий | 1 | 1 |  |
| 6. | Верстат свердлильний | 1 | 2 |  |
| 7. | Верстат трубонарізний | 1 | 2 |  |
| 8. | Верстат трубозгинальний | 1 | 1 |  |
| 9. | Верстат ручний трубозгинальний ВТВ з 2 роликами | 1 | 2 |  |
| 10. | Верстат настільний свердлильний | 1 | 1 |  |
| 11. | Стіл складальний | 1 | 3 |  |
| 12. | Заточний верстат | 1 | 1 |  |
| 13. | Прес-ножиці | 1 | 1 |  |
| 14. | Компресор для пневматичних інструментів | 1 | 1 |  |
| 15. | Електричний шуруповерт | 1 | 2 |  |
| 16 | Верстат ножівочний по металу | 1 | 15 |  |
|  | і т.д |  |  |  |
|  | Інструменти |  |  |  |
| 1. | Клуп Дуплету | 1 | 3 |  |
| 2. | Клупи трубні № 1, 2 | 1 | 5 |  |
| 3. | Ключі трубні важільні № 1, 2, 3, 4 | 1 | 4 |  |
| 4. | Ключ з м’якими губками | 1 | 2 |  |
| 5. | Ключ ланцюговий | 1 | 2 |  |
| 6. | Конопатка | 1 | 10 |  |
| 7. | Карбування | 1 | 15 |  |
| 8. | Молоток слюсарний | 1 | 15 |  |
| 9. | Лінійки вимірювальні металеві | 1 | 15 |  |
| 10. | Рулетки вимірювальні металеві | 1 | 5 |  |
| 11. | Штангенциркуль | 1 | 15 |  |
| 12. | Циркуль по металу розміточний | 1 | 15 |  |
| 13. | Косинець металевий | 1 | 15 |  |
| 14. | Клуп косий | 1 | 5 |  |
| 15. | Ключ динамічний | 1 | 5 |  |
| 16. | Набір сантехніка | 1 | 15 |  |
| 17. | Вороток для мітчиків |  | 15 |  |
| 18. | Набір контрольно - вимірювальний | 1 | 5 |  |
| 19. | Рівень металевий | 1 | 15 |  |
| 20. | Штангенрейсмус | 1 | 5 |  |
| 21. | Висок | 1 | 5 |  |
| 22. | Лерки трубні від 12,5 до 50 мм | 1 | 15 комплектів |  |
| 23. | Леркотримач для нарізки різьби на трубах від 12,5 до 50 мм | 1 | 15 |  |
| 24. | Леркотримач великий | 1 | 15 |  |
| 25. | Плашки від 12,5 до 50 мм | 1 | 15 комплектів |  |
| 26. | Мітчики для внутрішньої різьби | 1 | 15 |  |
| 27. | Коловорот для плашок і мітчиків | 1 | 15 |  |
| 28. | Напилки (різні) | 1 | 15 |  |
| 29. | Розкладка | 1 | 15 |  |
| 30. | Зубило | 1 | 15 |  |
| 31. | Різьбонарізний набір | 1 | 15 |  |
| 32. | Кернер | 1 | 15 |  |
| 33. | Зенкери | 1 | 15 |  |
| 34. | Дриль ручний | 1 | 5 |  |
| 35. | Клуп Маєвського | 1 | 5 |  |
| 36. | Комплект для нарізання різьби | 1 | 15 |  |
| 37. | Косинець з широкою основою | 1 | 15 |  |
| 38. | Кронциркуль | 1 | 5 |  |
| 39. | Нутрометр | 1 | 5 |  |
| 40. | Кувалда на 4 кг | 1 | 3 |  |
| 41. | Ножиці ручні підоймові | 1 | 15 |  |
| 42. | Ножиці стільцеві | 1 | 5 |  |
| 43. | Ножівка по металу | 1 | 15 |  |
| 44. | Труборіз роликовий | 1 | 1 |  |
| 45. | Щітка для чистки напилків | 1 | 5 |  |
| 46. | Шліфмашинка | 1 | 2 |  |
| 47. | Викрутки | 1 | 15 |  |
| 48. | Рівень | 1 | 15 |  |
| 49. | Шаблони для заготовлення виробів | 1 | 15 |  |
|  | і т.д |  |  |  |
| Прилади і пристрої |
| 1. | Струбцини жорсткі і розсувні (різні) | 1 | 1 |  |
| 2. | Шліфколо | 1 | 2 |  |
| 3. | Електричний шуруповерт | 1 | 2 |  |
| 4. | Машинка свердлильна пневматична | 1 | 2 |  |
| 5. | Плита розмічальна | 1 | 15 |  |
| 6. | Притискач для труб | 1 | 2 |  |
|  | і т.д |  |  |  |

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія 7136.2 Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування

Кваліфікація 3 розряд

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) має незначні знання із видів основних деталей сан-тех систем; з’єднань труб і кріпленнями трубопроводів; способів свердління і пробивання отворів під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 1 | Учень (слухач) має незначні навички і здатний виконувати найпростіші завдання з виконання лише елементів виробничого завдання, пов’язаного з видами основних деталей сан-тех систем, з’єднанням труб і кріпленнями трубопроводів При виконанні роботи припускається помилок в організації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 2 | Учень (слухач) має незначні базові знання із з’єднання труб і кріпленням трубопроводів; призначенням, будовою та особливостями монтажу сан-тех систем; правил транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 2 | Учень (слухач) має незначні базові навички і здатний виконувати найпростіші завдання із з’єднання труб і кріпленння трубопроводів; призначення, будови та монтажу сан-тех систем; скручування та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єднань; свердління або пробивання отворів у конструкціях; розбирання окремих вузлів трубопроводів. При виконані роботи припускається суттєвих помилок в організації робочого місця, плануванні робочих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Навички навчання потребують структурованої підтримки Без присвоєння кваліфікації. |
| 3 | Учень (слухач) має незначні загальні знання із з’єднання труб і кріпленням трубопроводів; призначення, будови та особливостей монтажу сан-тех систем; правил транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 3 | Учень (слухач) має незначні загальні навички і здатний виконувати прості завдання із з’єднання труб і кріплення трубопроводів; скручування та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єднань; свердління або пробивання отворів у конструкціях; розбирання окремих вузлів трубопроводів; призначення, будови та монтажу сан-тех систем; нарізання різьби вручну; комплектування труб і фасонних частин стояків; установлення ручного преса для опресування систем; очищення секцій чавунного котла ззовні й усередині з промиванням. В окремих випадках потребує допомоги і контролю дотриманні правил безпеки праці. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань із з’єднання труб і кріплення трубопроводів; призначення, будови та особливостей монтажу сан-тех систем; ; правил транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом. Користується деякими видами нескладної технічної документації під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок із з’єднання труб і кріплення трубопроводів; призначенням, будовою та особливостями монтажу сан-тех систем; нарізання різьби вручну; комплектування труб і фасонних частин стояків; установлення ручного преса для опресування систем; очищення секцій чавунного котла ззовні й усередині з промиванням; обрубуванням кромок швів жаротрубного котла. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. Навички є в основному конкретними за характером. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з послідовністю виконування слюсарних робіт; із з’єднанням труб і кріпленням трубопроводів; призначенням, будовою та особливостями монтажу сан-тех систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання та водостоків; правилами транспортування та поводженням з балонами з киснем та ацетиленом; правилами користування механізованим інструментом. Користується деякими видами нескладної технічної документації під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок із з’єднання труб і кріпленням трубопроводів; будовою та особливостями монтажу сан-тех систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання та водостоків; установлення ручного преса для опресування систем; очищення секцій чавунного котла ззовні й усередині з промиванням; обрубуванням кромок швів жаротрубного котла. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. Навички є в більшості випадків конкретними за характером. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань, пов’язаних з послідовністю виконування слюсарних робіт, з’єднання труб і кріплення трубопроводів; призначення, будови та особливостей монтажу сан-тех систем, способами свердління отворів під час прокладання трубопроводів, правил користування механізованим інструментом. Виявляє деякий пізнавальний інтерес до нової технології. Користується деякими видами нескладної технічної документації під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують корегування. | 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок із з’єднання труб і кріплення трубопроводів; призначення, будови та особливостями монтажу сан-тех систем; свердлінням отворів під час прокладання трубопроводів, вміє користуватися механізованим інструментом; установлення ручного преса для опресування систем; очищення секцій чавунного котла ззовні й усередині з промиванням; обрубуванням кромок швів жаротрубного котла. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. Має більш широкі компетенції, які є в основному конкретними і загальними за характером. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 7 | Учень (слухач) має широкі базові знання із з’єднання труб і кріплення трубопроводів; особливості монтажу сан-тех систем, призначення, будови та особливостей монтажу сан-тех систем, способами свердління отворів під час прокладання трубопроводів; правил транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом. Користується більшістю нескладної технічної документації. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює, робить висновки. . Відповідає за своє власне навчання. | 7 | Учень (слухач) має конкретні навички з виконання з’єднань труб і кріплень трубопроводів; вміє користуватися механізованим інструментом; скручування та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єднань; розбирання окремих вузлів трубопроводів(під час монтажу); установлення і закладання кріплення під прилади і трубопроводи; свердління або пробивання отворів у конструкціях, нарізування різьби на трубах вручну; комплектування труб і фасонних частин стояків;установлення ручного преса для опресування систем; очищення секцій чавунного котла ззовні й усередині з промиванням; обрубуванням кромок швів жаротрубного котла. Дотримується правил безпеки. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи. кваліфікація присвоюється. |
| 8 | Учень (слухач) має широкі основні знання із з’єднання труб і кріплення трубопроводів; особливості монтажу сан-тех систем, призначення, будови та особливостей монтажу сан-тех систем, способами свердління отворів під час прокладання трубопроводів; правил транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом. Користується більшістю нескладної технічної документації. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює, робить висновки. . Відповідає за своє власне навчання. | 8 | Учень (слухач) має конкретні навички з виконання з’єднань труб і кріплень трубопроводів; вміє користуватися механізованим інструментом; скручування та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єднань; розбирання окремих вузлів трубопроводів(під час монтажу); установлення і закладання кріплення під прилади і трубопроводи; свердління або пробивання отворів у конструкціях, нарізування різьби на трубах вручну; комплектування труб і фасонних частин стояків;установлення ручного преса для опресування систем; очищення секцій чавунного котла ззовні й усередині з промиванням; обрубуванням кромок швів жаротрубного котла Дотримується правил безпеки. Має менш обмежений досвід практики. Має широкі загальні практичні знання. кваліфікація присвоюється. |
| 9 | Учень (слухач) має широкі базові знання із з’єднання труб і кріплення трубопроводів; особливості монтажу сан-тех систем, призначення, будови та особливостей монтажу сан-тех систем, способами свердління отворів під час прокладання трубопроводів; правил транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом. Користується більшістю нескладної технічної документації. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює, робить висновки. . Відповідає за своє власне навчання. | 9 | Учень (слухач) має конкретні навички з виконання з’єднань труб і кріплень трубопроводів; вміє користуватися механізованим інструментом; скручування та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єднань; розбирання окремих вузлів трубопроводів(під час монтажу); установлення і закладання кріплення під прилади і трубопроводи; свердління або пробивання отворів у конструкціях, нарізування різьби на трубах вручну; комплектування труб і фасонних частин стояків;установлення ручного преса для опресування систем; очищення секцій чавунного котла ззовні й усередині з промиванням; обрубуванням кромок швів жаротрубного котла Дотримується правил безпеки. Має обмежений досвід практики. Має широкі базові практичні знання. кваліфікація присвоюється. |
| 10 | Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання з з’єднання труб і кріплення трубопроводів; особливості монтажу сан-тех систем, призначення, будови та особливостей монтажу сан-тех систем, способами свердління отворів під час прокладання трубопроводів; правил транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом. Користується більшістю нескладної технічної документації. Здатний застосовувати спеціальні знання. Відповідає за своє власне навчання. Здатен до самокерування | 10 | Учень (слухач) володіє професійними навичками в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції. Має конкретні навички з, виконання з’єднань труб і кріплень трубопроводів; вміє користуватися механізованим інструментом; скручування та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єднань; розбирання окремих вузлів трубопроводів(під час монтажу); установлення і закладання кріплення під прилади і трубопроводи; свердління або пробивання отворів у конструкціях, нарізування різьби на трубах вручну; комплектування труб і фасонних частин стояків;установлення ручного преса для опресування систем; очищення секцій чавунного котла ззовні й усередині з промиванням; обрубуванням кромок швів жаротрубного котла Дотримується правил безпеки. Має досвід практики. Має широкі базові практичні знання. кваліфікація присвоюється. |
| 11 | Учень (слухач) має широкі конкретні теоретичні знання з з’єднання труб і кріплення трубопроводів; особливості монтажу сан-тех систем, призначення, будови та особливостей монтажу сан-тех систем, способами свердління отворів під час прокладання трубопроводів; правил транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом. Користується більшістю технічної документації. Здатний застосовувати спеціальні знання. Відповідає за своє власне навчання. Здатен до самокерування. | 11 | Учень (слухач) має конкретні навички з, виконання з’єднань труб і кріплень трубопроводів; вміє користуватися механізованим інструментом; скручування та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єднань; розбирання окремих вузлів трубопроводів(під час монтажу); установлення і закладання кріплення під прилади і трубопроводи; свердління або пробивання отворів у конструкціях, нарізування різьби на трубах вручну; комплектування труб і фасонних частин стояків;установлення ручного преса для опресування систем; очищення секцій чавунного котла ззовні й усередині з промиванням; обрубуванням кромок швів жаротрубного котла. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. Має практичний досвід у роботі як у простих, так і деяких виняткових ситуаціях. кваліфікація присвоюється. |
| 12 | Учень (слухач) має широкі конкретні теоретичні знання з з’єднання труб і кріплення трубопроводів; особливості монтажу сан-тех систем, призначення, будови та особливостей монтажу сан-тех систем, способами свердління отворів під час прокладання трубопроводів; правил транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом; правил користування механізованим інструментом. Користується технічної документацією. Здатний: застосовувати спеціальні знання; до самокерування; застосовувати спеціальні знання і вирішувати конкретні проблеми незалежно. Відповідає за своє власне навчання | 12 | Учень (слухач) має конкретні навички з, виконання з’єднань труб і кріплень трубопроводів; вміє користуватися механізованим інструментом; скручування та збирання простих вузлів; збирання фланцевих з’єднань; розбирання окремих вузлів трубопроводів(під час монтажу); установлення і закладання кріплення під прилади і трубопроводи; свердління або пробивання отворів у конструкціях, нарізування різьби на трубах вручну; комплектування труб і фасонних частин стояків;установлення ручного преса для опресування систем; очищення секцій чавунного котла ззовні й усередині з промиванням; обрубуванням кромок швів жаротрубного котла Має широкі базові практичні знання. Застосовує в своїй роботі передовий досвід новаторів виробництва. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. Має практичний досвід у роботі як у простих, так і деяких виняткових ситуаціях. кваліфікація присвоюється. |